Załącznik nr 2 do IWUZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest: dostawa, montaż, uruchomienie oraz konfiguracja systemów wzywania pomocy/ systemów przywoławczych do toalet, przeznaczonych do zapewnienia możliwości szybkiego wezwania pomocy przez osobę znajdującą się w toalecie, w szczególności osobę z niepełnosprawnością, osobę o ograniczonej sprawności ruchowej lub osobę, która znalazła się w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia.

Montaż systemów przewidziany jest w 5 lokalizacjach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w tym:

- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. M. Reja 2A, Kędzierzyn-Koźle - 10 toalet

- Centrum Współpracy Dugnad, ul. P. Stalmacha 20, Kędzierzyn-Koźle - 5 toalet

- Dom Dziennego Pobytu „Radość”, ul. Grabskiego 6, Kędzierzyn-Koźle – 5 toalet

- Klub Senior+, ul. Mieszka I 4, Kędzierzyn-Koźle - 4 toalety

- Dom Dziennego Pobytu „Nasz Dom”, ul. T. Kościuszki 43B, Kędzierzyn-Koźle – 5 toalet

Łączna ilość: 29.

System powinien umożliwiać sygnalizację wezwania pomocy, w sposób zapewniający łatwą identyfikację miejsca, z którego zostało wysłane wezwanie.

Po uruchomieniu systemu powinien zostać wygenerowany sygnał alarmowy umożliwiający personelowi szybką lokalizację osoby potrzebującej pomocy.

Sygnalizator powinien znajdować się w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym, np. nad wejściem do toalety lub w innym miejscu zapewniającym jego dobrą widoczność i słyszalność.

System powinien zapewniać jednoznaczne rozróżnienie stanu alarmowego od stanu normalnego.

Wszystkie zastosowane urządzenia powinny być fabrycznie nowe, kompletne, wolne od wad oraz dopuszczone do stosowania zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wykonawca odpowiada za dostarczenie wszystkich elementów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania systemu, nawet jeżeli nie zostały one wyszczególnione w niniejszym opisie, a ich zastosowanie jest konieczne do prawidłowego uruchomienia i eksploatacji systemu.

System po zakończeniu realizacji zamówienia powinien być kompletny, sprawny technicznie i gotowy do użytkowania.

W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do:

- dostawy kompletnego systemu wzywania pomocy wraz ze wszystkimi niezbędnymi elementami, 
w tym:

- dostawy urządzeń uruchamiających wezwanie pomocy,

- dostawy urządzenia sygnalizującego wezwanie, sygnalizatora optycznego i akustycznego,

- dostawy przycisków lub elementów umożliwiających anulowanie wezwania,

- wykonania niezbędnego okablowania i prac montażowych, jeżeli wymagane,

- montażu urządzeń w miejscach wskazanych przez Zamawiającego,

- konfiguracji i uruchomienia systemu,

- wykonania testów poprawności działania,

- przeszkolenia wskazanych pracowników Zamawiającego z obsługi systemu,

- przekazania instrukcji obsługi oraz dokumentacji powykonawczej.

### Minimalne wymagania techniczne: system powinien spełniać co najmniej następujące wymagania:

- możliwość uruchomienia wezwania pomocy z poziomu toalety za pomocą łatwo dostępnego elementu sterującego,

- możliwość uruchomienia wezwania również w sytuacji, gdy osoba korzystająca z toalety znajduje się na podłodze,

- zastosowanie linki pociągowej, przycisku lub rozwiązania równoważnego, umożliwiającego wezwanie pomocy,

- sygnalizacja uruchomienia wezwania w sposób optyczny i akustyczny,

- możliwość jednoznacznego wskazania toalety, z której pochodzi wezwanie,

- możliwość skasowania/anulowania wezwania dopiero po podjęciu interwencji przez osobę uprawnioną,

- zapewnienie ciągłej gotowości systemu do działania,

- wyposażenie systemu w zasilanie zapewniające jego prawidłowe i bezpieczne działanie,

- zastosowanie urządzeń przeznaczonych do instalowania w obiektach użyteczności publicznej,

- wykonanie instalacji w sposób estetyczny, trwały i bezpieczny dla użytkowników.